## F9
Приложение К
«Утверждаю»
(заказчик)
Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования
Полное название объекта экспертизы
№№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции
1 | Песок строительный | м3 | 926.9705 | 1.4053 | 0.001516 | 100 | Казахстан
| Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 926.9705 | 1.4053 | 0.001516 | 100 | Казахстан
2 | Щебень | м3 | 341.9811 | 1.087 | 0.0031785 | 100 | Казахстан
| Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 36.9083 | 0.11899 | 0.003224 | 100 | Казахстан
3 | Бетоны | м3 | 4513.3391 | 79.3318 | 0.017577 | 100 | Казахстан
| Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3.8026 | 0.053304 | 0.014018 | 100 | Казахстан
| Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1377.0316 | 21.9871 | 0.015967 | 100 | Казахстан
| Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1324.1558 | 21.7281 | 0.016409 | 100 | Казахстан
| Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5.123 | 0.086922 | 0.016967 | 100 | Казахстан
| Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 726.0807 | 12.9903 | 0.017891 | 100 | Казахстан
| Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7.7251 | 0.15446 | 0.019994 | 100 | Казахстан
| Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 754.8348 | 15.5858 | 0.020648 | 100 | Казахстан
| Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 121.3295 | 3.0945 | 0.025505 | 100 | Казахстан
| Бетон тяжелый класса В10, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 99.47 | 0.40513 | 0.0040729 | 100 | Казахстан
| Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 99.47 | 1.8047 | 0.018143 | 100 | Казахстан
| Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 69.426 | 1.4415 | 0.020763 | 100 | Казахстан
4 | Растворы | м3 | 645.8847 | 10.1148 | 0.01566 | 100 | Казахстан
102633 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 3.3322 | 0.04058 | 0.012178 | 100 | Казахстан
102634 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 162.5134 | 2.1349 | 0.013137 | 100 | Казахстан
102636 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 204.5276 | 3.0651 | 0.014986 | 100 | Казахстан
102637 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 117.5454 | 1.9976 | 0.016994 | 100 | Казахстан
102638 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2.1682 | 0.03973 | 0.018324 | 100 | Казахстан
102682 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 72.4131 | 1.3308 | 0.018378 | 100 | Казахстан
102685 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 83.3849 | 1.5061 | 0.018062 | 100 | Казахстан
5 | Кирпич керамический и силикатный | 1000 шт. | 192.1623 | 10.4227 | 0.054239 | 100 | Казахстан
| Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 192.1623 | 10.4227 | 0.054239 | 100 | Казахстан
6 | Бетонные изделия | м3 | 90.53 | 6.0611 | 0.066951 | 100 | Казахстан
274267 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1 | 1 | 1 | 100 | Казахстан
278485 | Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 11.35 | 0.75641 | 0.066644 | 100 | Казахстан
7 | Конструкции и изделия из железобетона | м3 | 333.766 | 10.0343 | 0.030064 | 100 | Казахстан
247669 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 109.124 | 3.1896 | 0.029229 | 100 | Казахстан
247677 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 94.49 | 2.19 | 0.023177 | 100 | Казахстан
8 | Конструкции и изделия из железобетона | м2 | 4374.442 | 28.9544 | 0.006619 | 100 | Казахстан
280077 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 4374.442 | 28.9544 | 0.006619 | 100 | Казахстан
9 | Изделия из гипса (гипсокартон) | м2 | 1087.5976 | 0.54597 | 0.000502 | 100 | Казахстан
149136 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 1087.5976 | 0.54597 | 0.000502 | 100 | Казахстан
10 | Изделия из облегченного бетона | м3 | 451.3097 | 9.4983 | 0.021046 | 100 | Казахстан
279562 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 451.3097 | 9.4983 | 0.021046 | 100 | Казахстан
271531 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 2 | 0.004436 | 0.002218 | 100 | не определена
II. Инженерное оборудование
11 | Вентиляторы и кондиционеры | м2 | 705.4338 | 2.3944 | 0.0033942 | 100 | не определена
188076 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 18.3564 | 0.056317 | 0.003068 | 100 | не определена
188223 | Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм | м2 | 1 | 1 | 1 | 100 | не определена
12 | Вентиляторы и кондиционеры | шт. | 64 | 0.52436 | 0.0081931 | 100 | не определена
188121 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг | шт. | 1 | 0.010707 | 0.010707 | 100 | не определена
188122 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг | шт. | 1 | 0.012626 | 0.012626 | 100 | не определена
III. Технологическое оборудование
13 | Мебель и инвентарь | шт. | 64 | 0.28365 | 0.004432 | 100 | не определена
187933 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 24 | 0.020136 | 0.000839 | 100 | не определена
187935 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 8 | 0.000728 | 9.1e-05 | 100 | не определена
187953 | Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009 | шт. | 8 | 0.00888 | 0.00111 | 100 | не определена
267058 | Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 16 | 0.074288 | 0.004643 | 100 | не определена
271551 | Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ | шт. | 8 | 0.17962 | 0.022452 | 100 | не определена
14 | Мебель и инвентарь | м | 240 | 0.19504 | 0.00081267 | 100 | не определена
187939 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 160 | 0.11728 | 0.000733 | 100 | не определена
187944 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 80 | 0.07776 | 0.000972 | 100 | не определена
268273 | Щиты опалубки | м2 | 1 | 1 | 1 | 100 | не определена
268274 | Щиты настила | м2 | 74.47 | 0.24597 | 0.003303 | 100 | не определена
15 | Прочие | т | 164.0362 | 8.5154 | 0.051912 | 100 | не определена
144732 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 1 | 1 | 1 | 100 | не определена
144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 1.2342 | 0.6165 | 0.49954 | 100 | не определена
| Итого: |  |  | 524.2782 | 0 | 0
* Стоимость в текущих ценах.